# OFERTA

na ................................................................

    - Nazwa (firma) .....................................................................................

adres Wykonawcy................................................................................

# NIP: .....................................................................................................

# REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie przedmiotu zamówienia*:

KRIOSTAT 		ogółem za cenę brutto .................................PLN

CIEPLARKA 		ogółem za cenę brutto .................................PLN

CHŁODZIARKA 	ogółem za cenę brutto .................................PLN

* Zamawiający dopuszcza możliwość  złożenia oferty częściowej, na poszczególne urządzenia.

Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji nie powoduje odrzucenia oferty.

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

# ....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabele parametrów technicznych

(Proszę wypełnić tylko tabelę dotyczącą urządzenia, na które składania jest oferta)

CHŁODZIARKA – 1 szt.

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK/NIE |
|  | Pojemność komory 600-650 litrów | ……. litrów |
|  | Wnętrze chłodziarki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK/NIE |
|  | Drzwi podwójne | TAK/NIE |
|  | Zakres temperatur minimum od +3 °C do +70 °C | TAK/NIE |
|  | Możliwość regulacji temperatury co najmniej 0,1 °C | TAK/NIE |
|  | Min. 3 półki | TAK/NIE |
|  | Maksymalne obciążenie minimum 150 kg | TAK/NIE |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK/NIE |
|  | Możliwość rejestracji parametrów pracy urządzenia | TAK/NIE |

CIEPLARKA - 1 szt.

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK/NIE |
|  | Pojemność komory 230-260 litrów | ……….. litrów |
|  | Wnętrze cieplarki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK/NIE |
|  | Drzwi podwójne z oknem wizyjnym | TAK/NIE |
|  | Zakres temperatur co najmniej od +5 do +100 °C od temperatury otoczenia | TAK/NIE |
|  | Możliwość regulacji temperatury co najmniej 0,1 °C | TAK/NIE |
|  | Min. 3 półki | TAK/NIE |
|  | Całkowite dozwolone obciążenie min. 90 kg | TAK/NIE |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK/NIE |
|  | Możliwość rejestracji parametrów pracy urządzenia | TAK/NIE |

Kriostat-1 szt.

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pojemność komory kriostatu 12-16 litrów | …….. litrów |
| 2. | Cyrkulacja zewnętrzna | TAK/NIE |
| 3. | Zakres temperatur od -10 °C do +100 °C | TAK/NIE |
| 4. | Stabilność temperaturowa nie gorsza niż 0.2 °C | Stabilność temp.: ………°C |
| 5. | Regulator temperatury z wyświetlaczem LED | TAK/NIE |
| 6. | Sygnalizacja zbyt niskiego poziomu wody | TAK/NIE |
| 7. | Wydajność pompy 6-10 l/min | TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy